## Check list KPI
Checklist pro kontrolu KPI
"ÚKLIDOVÉ SLUŽBY PRO POLIKLINIKU OTROKOVICE"

## 01
Budova/místo: |  |  | Kontroloval:
Datum: |  |  | Přítomni:
Čas kontroly:
KPI 01 | CHODBY, ČEKÁRNY, SCHODIŠTĚ
Parametr | Název: | Popis parametru | Bodové ohodnocení | Počet kontrolovaných ploch | Počet možných bodů | Počet získaných bodů
1 | Podlaha včetně rohoží | Plocha tvrdých podlah vč. schodiště musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s prachem, s viditelnými nečistotami. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listí a sněhu, musí být čistá.Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. | 1 |  | 1
2 | Dveře, zařizovací předměty, vstupní brány,výtahy, prosklenné plochy, obklady stěn do výše 1,5 m a zařízení umístěné na stěnách | Plocha vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit ( a to ani kliky a dotyková místa) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky a dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé a bez ohmatů a šmouh. | 1 |  | 1
3 | Stoly a nábytek vč. čalouněného, židle, zábradlí, | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh.Nesmí lepit. | 1 |  | 1
4 | Odpadní koše vč.na tříděný odpad | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. | 1 |  | 1
5 | Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. | 1 |  | 1
6 | Parapety, kabelové kanály, hlásiče, květináče, info.tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, zásobníky vody | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů. V prostorách nejsou pavučiny. | 1 |  | 1
| Celkový počet bodů |  |  |  | 6 | 0
| Celkové kontrolní skóre |  |  |  |  | 0%

## 02
Budova/místo: |  |  | Kontroloval:
Datum: |  |  | Přítomni:
Čas kontroly:
KPI 02 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
Parametr | Název: | Popis parametru | Bodové ohodnocení | Počet kontrolovaných ploch | Počet možných bodů | Počet získaných bodů
1 | Podlaha | Plocha musí být viditelně beze šmouh, prachu, nečistot, tmavých skvrn a pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. | 1 |  | 1
2 | Dveře, prosklenné plochy a zrcadla | Plocha dveří a skleněných ploch vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). | 1 |  | 1
3 | Obklady stěn do výše 1,5 m, příčky,nábytek, zařízení umístěné na stěnách | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. | 1 |  | 1
4 | Odpadní koše | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. | 1 |  | 1
5 | Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa, zásobníky hygienického materiálu | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Zásobníky na toaletní papír, ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene a plísně. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou doplněny a naplněny minimálně ze 2/3, v zásobníku toaletního papíru je ho dostatečné množství. | 1 |  | 1
6 | Umyvadla, vodovodní baterie, sprchy | Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. | 1 |  | 1
7 | Pisoáry, WC mísy | Plochy musí být prosté skvrn od výkalů a nečistot, prachových částic, vnitřní části nesmí být zašedlé a s rezavými skvrnami, pod límcem nesmí být minerální a močové usazeniny. WC souprava (štětka a stojánek musí být čisté, nepáchnou a štětka propláchnutá. | 1 |  | 1
8 | Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info.tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů. V prostoru nejsou pavučiny. | 1 |  | 1
| Celkový počet bodů |  |  |  | 8 | 0
| Celkové kontrolní skóre |  |  |  |  | 0%

## 03
Budova/místo: |  |  | Kontroloval:
Datum: |  |  | Přítomni:
Čas kontroly:
KPI 03 | MÍSTNOSTI, KANCELÁŘE
Parametr | Název: | Popis parametru | Bodové ohodnocení | Počet kontrolovaných ploch | Počet možných bodů | Počet získaných bodů
1 | Podlaha | Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn a pruhů. Plocha koberců nesmí být s tmavými cestami a pruhy, nesmí se vyskytovat staré skvrny, bez nečistot a prachu. | 1 |  | 1
2 | Dveře, prosklenné plochy,zrcadla | Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé, bez šmouh a ohmatů. | 1 |  | 1
3 | Stoly a nábytek, židle,kancelářská technika, zařizovací předměty,zařízení umístěné na stěnách | Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepí. | 1 |  | 1
4 | Odpadní koše vč. skartovaček | Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. | 1 |  | 1
5 | Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. | 1 |  | 1
6 | Parapety, otopná tělesa, další zařízení na stěnách atd. | Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů. V prostorách nejsou pavučiny. | 1 |  | 1
7 | Umyvadla,dřezy, vodovodní baterie | Umyvadla a obklady jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene na a u baterií i výpustí. Plochy jsou prosté rezatých skvrn a nálepek. Zásobníky na ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zaschlého vodního kamene. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3. | 1 |  | 1
| Celkový počet bodů |  |  |  | 7 | 0
| Celkové kontrolní skóre |  |  |  |  | 0%

## 04
Budova/místo: |  |  | Kontroloval:
Datum: |  |  | Přítomni:
Čas kontroly:
KPI 04 | VÝTAHY
Parametr | Název: | Popis parametru | Bodové ohodnocení | Počet kontrolovaných ploch | Počet možných bodů | Počet získaných bodů
1 | Podlaha | Plocha podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu a nečistot, tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a pruhů. Spodní drážky dveří čisté bez hrubých nečistot | 1 |  | 1
2 | Dveře, zrcadla, ovládání výtahu | Plocha dveří, stěn a zrcadel musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů, ale nejvíce v množství 20 % plochy). | 1 |  | 1
| Celkový počet bodů |  |  |  | 2 | 0
| Celkové kontrolní skóre |  |  |  |  | 0%

## 05
Budova/místo: |  |  | Kontroloval:
Datum: |  |  | Přítomni:
Čas kontroly:
KPI 05 | Stojany na kola
Parametr | Název: | Popis parametru | Bodové ohodnocení | Počet kontrolovaných ploch | Počet možných bodů | Počet získaných bodů
1 | Podlaha | Plocha podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, nečistot, tmavých skvrn a pruhů. Na plochách je možný výskyt lokálních nečistot v době mezi úklidy do 20% ploch. | 1 |  | 1
2 | Dveře | Plocha dveří vč. rámů musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit . | 1 |  | 1
3 | Vypínače, zásuvky, zařízení na stěnách | Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic, místnost je bez pavučin. | 1 |  | 1
4 | Rozvody, rozvodové skříně, regály, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy | Plochy nelepí, jsou bez větších skvrn a souvislé vrstvy prachových částic, ohmatů. | 1 |  | 1
| Celkový počet bodů |  |  |  | 4 | 0
| Celkové kontrolní skóre |  |  |  |  | 0%

## Celkové_skóre_KPI_za....týden
Celkové kontrolní skóre KPI
Počet možných bodů | Počet získaných bodů
27 | 0
Celkové kontrolní skóre | 0%

## CKS_KPI_za měsíc....
Celkové kontrolní skóre KPI za měsíc…….
Týden č. | Počet možných bodů | Počet získaných bodů
Celkem | 0 | 0
| Celkové kontrolní skóre | #NUM!