Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

Oprava chodníku v ul. Nádražní

(Technická zpráva)

Souhrnné informace

## Název stavby

Oprava chodníku v ul. Nádražní

## Investor/ZHOTOVITEL

Město Otrokovice

Sídlo:			náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

IČ: 			002 84 301

Kontaktní osoba:		Ing. Jiří Andrlík, tel. 577 680 412, e-mail: andrlik@muotrokovice.cz

(investice města)

## Zhotovitel dopravně-inženýrského opatření

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: 			Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 			269 79 675

Kontaktní osoba: 	Bc. Pavel Zavadil, tel. 778 973 109, e-mail: zavadil@nvbline.cz

(projekční činnost)

Barbora Orlová, Dis., tel. 773 623 026, e-mail: orlova@nvbline.cz

(vyřízení povolení)

# Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

## Rozsah stavby

Řešené místo se nachází v městě Otrokovice, okres Zlín ve Zlínském kraji. V rámci přechodné úpravy provozu se bude jednat o rekonstrukci chodníků na místní komunikaci ul. Nádražní.

Chodník bude uzavřený. Obchozí trasa bude vyznačena, více v kapitole chodci.

## Dopravně inženýrská opatření

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde bude probíhat práce na chodníku.

Na místních komunikací, viz DIO, bude na parkovišti vyhrazeno místo pro stavební materiál vyklízecí dopravní značení B28 + E13 bude osazeno min. týden před zahájením stavby.

## chodci

Chodci budou stavbou dotčeni. Pro chodce bude vyznačena obchozí trasa PDZ viz přiložené DIO.

## Autobusová doprava

Autobusová doprava nebude stavbou dotčena.

## objízdná trasa

Objízdná trasa nebude vyznačena.

# Specifikace dopravního značení

Přechodná úprava provozu bude realizována dle přiložených situací.  
Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto. 
Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu. 
Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 13. 9. 2023

NVB LINE s.r.o.

Bc. Zavadil Pavel