## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy střechy, městská poliklinika s.r.o. Otrokovice
Projekt | SO01 - objekt A - ochrana před bleskem
Investor | Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Tomáš Lutonský, Chelčického 826, 763 06 Zlín 4 - Malenovice
Kontroloval
Datum | 10.11.2023
Zpracovatel | Ing. Tomáš Foltýn, Husova 1660, 763 61 Napajedla
CÚ | 2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Výkaz výměr
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
OCHRANA PŘED BLESKEM A UZEMNĚNÍ
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát AlMgSi ø8mm(0,40kg/m), pevně, izolovaný | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HVI Vodič HVI long D23mm | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát FeZn ø10mm(1,01kg/m), pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Páska 30x4 m páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SP připojovací | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SS spojovací | ks | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SU univerzální | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV01h - do fasády , s vrutem | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZ svorka zkušební | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV21 na plochou střechu s betonovou kostkou | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SK křížová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR02 pásek / pásek 30/4 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR03 pásek / kulatina 30/4/D10mm | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OÚ ochranný úhelník 1,7m (nebo trubka) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOÚ držák ochranného úhelníku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojovací členy + montážní materiál pro vodič HVI-long, D 23mm šedý | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA
JR 2,0 18/10t AlMgSi trubková, L20000mm vč. podložky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JR 4,0 18/10t AlMgSi trubková, L 4000mm vč. trojnožky, betonových bloků a podložek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímací stožár pro vodič HVI s třínohým stativem do výšky 3m | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jímací stožár pro vodič HVI s třínohým stativem do výšky 6m | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Měření zemních odporů, zemniče
prvního nebo samostatného | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
úprava stávajících svodů | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho hromosvodu | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odpojení a znovu napojení elektro stávajících zařízení na střeše (VZT jednotky, stožáry a antény) - cca 30ks zařízení | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výškové práce - 3 svody na objektu výšky 25m | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Doprava a přesun (15kč/km) | km | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
dodavatel střechy | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dodavatel FVE | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce
VYTRHÁNÍ A OPĚTOVNÉ OSAZENÍ DLAŽBY
Kostky velké,spáry zalité | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 600mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 600mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0