Realizace energetických úspor metodou EPC

Příloha č. 6

Realizace energetických úspor metodou EPC v budově 1
MÚ, nám. 3. května 1340

| Datum provedení: | 13.3.2024 |
| --- | --- |

| Zpracovatelé: |  |
| --- | --- |
| Tým pracovníků VŠB – TUO, CEET, VEC pod vedením: | Zdeněk Neufinger, MBA |
| Energetický specialista | VŠB – Technická univerzita Ostrava Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET) Výzkumné energetické centrum (VEC) |
| Vedoucí úkolu: | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval: | Ing. Luboš Polcar |
| Razítko: |  |
| Rozdělovník: | 2 ks – Město Otrokovice 1 ks – Archív VEC |

OBSAH

1.	Identifikační údaje	2

1.1	Identifikace	2

2.	POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU	3

2.1	Vstupní podklady	3

2.2	Základní údaje o předmětu	4

2.3	Energetické vstupy	6

2.3.1	Základní údaje o energetických vstupech	6

2.4	Referenční spotřeby a ceny	7

2.5	Objekt	8

2.6	Technické zařízení budovy	8

Identifikační údaje

Identifikace

| ZADAVATEL |  |
| --- | --- |
| Název | Město Otrokovice |
| Adresa | náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |
| IČ | 002 84 301 |
| Kontaktní osoba | Ing. Jaroslav Dokoupil; tel.: +420 577 680 228 e-mail: dokoupil@muotrokovice.cz |

| ZPRACOVATELÉ |  |
| --- | --- |
| Název firmy | VŠB – Technická univerzita Ostrava, CEET, Výzkumné energetické centrum |
| Adresa | 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava – Poruba |
| IČ | 619 89 100 |
| Zástupce | doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek ředitel Výzkumného energetického centra |
| Vedoucí úkolu | Ing. Pavel Němec |
| Vypracoval | Ing. Luboš Polcar |

| IDENTIFIKACE PŘEDMĚTU |  |
| --- | --- |
| Název objektu | Budova 1 městského úřadu |
| Umístění (adresa) | nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice |

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu
a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- PENB

- Stavební dokumentace

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | st. 2658 |
| --- | --- |
| Obec: | Otrokovice [585599] |
| Katastrální území: | Otrokovice [716731] |
| Číslo LV: | 10001 |
| Výměra [m2]: | 1288 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Otrokovice [412180]; č. p. 1340; objekt občanské vybavenosti |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. st. 2658 |
| Stavební objekt: | č. p. 1340 |
| Ulice: | nám. 3. května |

Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Městský úřad | Administrativa | Po-Pá 7:30-17:00 |

Tab. č. 1 – Využití a provoz prostor objektu

Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 – Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

Základní údaje o energetických vstupech

- Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 725,9 | 552,1 | 400,7 |
| 2021 | 923,5 | 566,7 | 523,4 |
| 2022 | 738,5 | 755,2 | 557,7 |
| Průměr | 796,0 | 624,6 | 493,9 |

Tab. č. 3 – Celková spotřeba a náklady na teplo

- Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Spotřeba a náklady na elektrickou energii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | MWh | tis. Kč | MWh | tis. Kč | MWh | tis. Kč |
| Leden | 12,0 | 53,23 | 11,1 | 49,71 | 10,9 | 56,81 |
| Únor | 10,5 | 47,13 | 9,9 | 44,78 | 10,1 | 52,95 |
| Březen | 9,9 | 44,69 | 10,5 | 47,52 | 11,2 | 58,28 |
| Duben | 9,2 | 41,65 | 10,1 | 45,66 | 8,1 | 43,58 |
| Květen | 10,0 | 44,87 | 9,8 | 44,58 | 7,3 | 39,41 |
| Červen | 10,1 | 45,37 | 10,4 | 47,07 | 7,8 | 42,05 |
| Červenec | 9,6 | 43,42 | 10,0 | 45,20 | 7,1 | 38,63 |
| Srpen | 11,3 | 50,17 | 9,9 | 44,87 | 7,7 | 41,26 |
| Září | 10,1 | 45,64 | 9,5 | 43,51 | 6,7 | 36,57 |
| Říjen | 10,4 | 46,78 | 9,8 | 44,60 | 7,0 | 34,66 |
| Listopad | 12,0 | 53,09 | 10,1 | 45,80 | 7,7 | 38,00 |
| Prosinec | 11,4 | 50,79 | 10,5 | 47,52 | 7,5 | 37,07 |
| Celkem | 126,4 | 566,8 | 121,6 | 550,8 | 99,3 | 519,3 |

Tab. č. 4 – Spotřeba a náklady na elektrickou energii

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 126,4 | 4 484,8 | 566,8 |
| 2021 | 121,6 | 4 528,5 | 550,8 |
| 2022 | 99,3 | 5 232,0 | 519,3 |
| Průměr | 115,8 | 4 748,4 | 545,6 |

Tab. č. 5 – Celková spotřeba a náklady na EE

Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektřiny vychází z průměru tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 115,8 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 956,7 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 784,0 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 794,4 |

Tab. č. 6 – Referenční spotřeby a ceny

Objekt

Objekt se nachází na nám. 3. května. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený  objekt o dvou nadzemních podlažích. Plášť objektu není zateplený, okna jsou kovová s izolačním dvojsklem, ve druhém nadzemním patře s instalovanými slunolamy. Střecha objektu je plochá, nad střechu vystupují místnosti knihovny a sálu, které mají zakřivenou střechu. V objektu se nachází centrální recepce, kanceláře, prostory knihovny, sálu a sociální zařízení. V části prvního nadzemního podlaží se nachází nově zrekonstruované prostory městské policie. Objekt je napojen na SZTE.

Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová a litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | převážně přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, zářivky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 7 – Technické zařízení budovy