**Počet stran: 5**

**A. Průvodní ZPRÁVA**

Akce : **Nové evakuační výtahy v budově DSP na ul. Hlavní 1161, Otrokovice**

Místo : Otrokovice, ul. Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice

Investor: město Otrokovice, nám. 3.května 1340, 765 02 Otrokovice

Stupeň: DSP

Hl. projektant: Jaroslav Pavelka

Vypracoval: Bc. Josef Hořínek

Zak. číslo: **167-23**

Arch. č.: **16723**

Datum: **12/2023**

Obsah

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc137720592)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc137720593)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc137720594)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 3](#_Toc137720595)

[A.2 Členění stavby 4](#_Toc137720596)

[A.3 Seznam vstupních podkladů 5](#_Toc137720597)

1. Identifikační údaje
   1. Údaje o stavbě
2. Název stavby:

Nové evakuační výtahy v budově DPS na ul. Hlavní 1161, Otrokovice

1. Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Adresa: Otrokovice, ul. Hlavní 1161, 765 02 Otrokovice

K. ú.: Kvítkovice u Otrokovic [716766]

Parc. č.: st. 472

1. Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby:

Jedná se o 2. etapu rekonstrukce stávajících výtahů. Změny budou trvalého charakteru. Stávající výtahy budou demontovány a stávající výtahové šachty budou přizpůsobeny novým výtahům. V rámci úprav stávajících výtahových šachet dojde k bouracím pracím a zvětšení výtahových šachet. Do rekonstruovaných výtahových šachet budou umístěny nové výtahy s parametry evakuačních výtahů. Výtahy se stanou evakuačními až po dokončení navazujících samostatných etap – stavební úpravy objektu dle požadavků PBŘ a umístění záložního zdroje výtahů, které nejsou součástí této PD.

* 1. Údaje o stavebníkovi

Investor: město Otrokovice

Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

IČO: 00284301

* 1. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo: Zlámanec 82, 687 12 Bílovice

Provozovna: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín

IČO: 08447934

Hlavní projektant: Jaroslav Pavelka, ČKAIT 1302043

tel. 776 673 123, [pavelka@pas-sro.cz](mailto:pavelka@pas-sro.cz)

Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace:

**D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Vypracoval: Bc. Josef Hořínek

Odp. projektant: Jaroslav Pavelka  
E-mail: [pavelka@pas-sro.cz](mailto:pavelka@pas-sro.cz)   
Tel.: +420 776 673 123

ČKAIT: 1302043

**D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

Odp. projektant: Ing. Michal Janík

E-mail: [michal@statikajanik.cz](mailto:michal@statikajanik.cz)

Tel.: +420 603 819 240

ČKAIT: 1201239

**D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

Odp. projektant: Ing. Zbyněk Pospíšil  
E-mail: [pospisil@pavlacky.cz](mailto:pospisil@pavlacky.cz)   
Tel.: +420 604 155 691

ČKAIT: 1302013

**D.1.4.4 – ELEKTROINSTALACE**

Odp. projektant: Ing. Jaroslav Petlach  
E-mail: jpetlach@ehv-projekt.cz  
Tel.: +420 724 270 534

1. Členění stavby

SO 01 – Nové evakuační výtahy

1. Seznam vstupních podkladů

Při zpracování projektové dokumentace byly použity následující průzkumy, zaměření a podklady:

* Osobní prohlídka místa, fotodokumentace.
* Údaje z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje.
* Údaje z katastru nemovitostí.
* Dochovaná část archivní dokumentace – 37 B.J. pro TTP Otrokovice – varianta Trávníky, zpracovanou firmou Stavoprojekt Gottwaldov odštěpný závod v Brně v září 1972.
* Digitalizovaná původní dokumentace a pasport vypracovaný firmou PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o. v květnu 2021.
* Dokumentace „Dispoziční úpravy na DPS na ul. Hlavní 1161, Otrokovice“ zpracovaná firmou PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o. v dubnu 2022.