## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2024-028 | Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ Mánesova II. etapa
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | ing. Procházka
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 09 | ZŠ Mánesova IT vybavení - II. etapa |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2022055-0301 | 108 elektronika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2022055-0303 | 202 elektronika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2022055-0322 | 204 elektronika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024-028 - Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ Mánesova a ZŠ Trávníky
#POPO | Popis objektu: 09 - 2 Etapa - ZŠ Mánesova elektronika
#POPR | Popis rozpočtu: 2022055-0301 - 108 elektronika
#POPR | Popis rozpočtu: 2022055-0303 - 202 elektronika
#POPR | Popis rozpočtu: 2022055-0322 - 204 elektronika
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| Elektronik |  |  |  | HSV |  |  | 0
| Vybavení k |  |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 09 2022055-0301 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-028 | Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ Mánesova II. etapa | [25 empty] | STA
O: | 09 | ZŠ Mánesova IT vybavení - II. etapa | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2022055-0301 | 108 elektronika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | Elektronik |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | U | Učitelské pracoviště |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | E01 | Učitelský NTB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | CPU: www.cpubenchmark.net min. 20000 bodů bez přetaktování | [25 empty] | POP
|  | Paměť: min. 16GB DDR4/DDR5 | [25 empty] | POP
|  | Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, nejnovější | [25 empty] | POP
|  | verze | [25 empty] | POP
|  | Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe | [25 empty] | POP
|  | Grafika: integrovaná/dedikovaná, | [25 empty] | POP
|  | Konektivita: WiFi, LAN 10/100/1000, Bluetooth | [25 empty] | POP
|  | Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI, | [25 empty] | POP | Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI,
|  | Integrovaná kamera, mikrofon, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, stereo reproduktory | [25 empty] | POP
|  | Typ panelu: IPS | [25 empty] | POP
|  | Technologie podsvícení: LED | [25 empty] | POP
|  | Úhlopříčka: min. 15,6" | [25 empty] | POP
|  | Rozlišení: min rozlišení FullHD 1920x1080 | [25 empty] | POP
|  | Poměr stran: 16:9 | [25 empty] | POP
|  | Povrch displeje: Matný nebo antireflexní | [25 empty] | POP
|  | Záruka: 36 měsíců ONSITE NBD | [25 empty] | POP
3 | P | Projekce |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Nábytek - společný | [25 empty] | POP
4 | E02 | Kapacitní dotykový display 75" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Úhlopříčka: 75" (190 cm) | [25 empty] | POP
|  | Rozlišení: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition, bezpečnostní sklo 4mm | [25 empty] | POP
|  | antireflex, display s jasem 350 cd/m2, 3x HDMI, OPS zásuvka, zabudováné repro | [25 empty] | POP
|  | 2x15W, min. 10 dotykových bodů, aktivní pero, interní úložiště min. 32 GB, | [25 empty] | POP
|  | kompatibilní s Windows a Mac OS | [25 empty] | POP
|  | Implementace a připojení k PC – zprovoznění dodaných technologií. | [25 empty] | POP
5 | E03 | Pojízdný stojan pro interaktivní tabuli | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Mobilní stojan se skrytým vertikálním zdvihem cca 450 mm, lze regulovat sílu ke | [25 empty] | POP
|  | zdvihu tabule. Stojan je včetně konzoly pro projektor a pojezdu, polohy tabule je | [25 empty] | POP
|  | možné limitovat třemi pružinami. | [25 empty] | POP
|  | Implementace a připojení k PC – zprovoznění dodaných technologií. | [25 empty] | POP
6 | O | Ozvučení |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Nábytek - společný | [25 empty] | POP
7 | E04 | Receiver | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Stereo receiver 2x 100W, konektory: 3x vstup Cinch, 1x gramofonní vstup, 1x | [25 empty] | POP
|  | sluchátkový vstup, 1x výstup Cinch, rozsah 20-200Hz, AM/FM tuner | [25 empty] | POP
|  | Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce | [25 empty] | POP
8 | E05 | Repro pasivní stereo 2 x 60W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | 2x reproduktor výkon 2x 60W, rozsah 20Hz -20kHz, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | [25 empty] | POP
|  | Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce | [25 empty] | POP
9 | E06 | Konzoly pro repro 2 ks | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | [25 empty] | POP
|  | Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce | [25 empty] | POP
10 | E07 | Nástěnný reproduktor pro školní rozhlas | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Barva: bílá nebo dle výběru investora | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 09 2022055-0303 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-028 | Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ Mánesova II. etapa | [25 empty] | STA
O: | 09 | ZŠ Mánesova IT vybavení - II. etapa | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2022055-0303 | 202 elektronika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | Elektronik |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | U | Učitelské pracoviště |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
2 | E01 | Učitelský NTB | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | CPU: www.cpubenchmark.net min. 20000 bodů bez přetaktování | [25 empty] | POP
|  | Paměť: min. 16GB DDR4/DDR5 | [25 empty] | POP
|  | Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, nejnovější verze | [25 empty] | POP
|  | Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe | [25 empty] | POP
|  | Grafika: integrovaná/dedikovaná, | [25 empty] | POP
|  | Konektivita: WiFi, LAN 10/100/1000, Bluetooth | [25 empty] | POP
|  | Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI, | [25 empty] | POP | Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI,
|  | Integrovaná kamera, mikrofon, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, stereo reproduktory | [25 empty] | POP
|  | Typ panelu: IPS | [25 empty] | POP
|  | Technologie podsvícení: LED | [25 empty] | POP
|  | Úhlopříčka: min. 15,6" | [25 empty] | POP
|  | Rozlišení: min rozlišení FullHD 1920x1080 | [25 empty] | POP
|  | Poměr stran: 16:9 | [25 empty] | POP
|  | Povrch displeje: Matný nebo antireflexní | [25 empty] | POP
|  | Záruka: 36 měsíců ONSITE NBD | [25 empty] | POP
3 | P | Projekce |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Nábytek - společný | [25 empty] | POP
4 | E02 | Laserový projektor – interaktivní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Interaktivní laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení minimálně WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 4 000 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru 20 000 hodin, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, 2x USB, Ethernet, Wi-Fi, 2x VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Rozhraní pro dotykové ovlávání pomocí pera i prstů. Včetně konzoly a 2ks dotykových per. | [25 empty] | POP | Interaktivní laserový dataprojektor s technologií 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly, rozlišení minimálně WXGA (1280x800) 16:10 a ultrakrátkou vzdáleností. Projektor bez lampy, se svítivostí min. 3800 lumenů, kontrastní poměr min. 4 000 000:1, extrémě dlouhou životností světelného laseru 20 000 hodin, Audiovýstup, Audiovstup, min. 3x HDMI, 2x USB, Ethernet, Wi-Fi, 2x VGA, repro min. 16W, korekce lichoběžníku. Rozhraní pro dotykové ovlávání pomocí pera i prstů. Včetně konzoly a 2ks dotykových per.
|  | Implementace a připojení k PC – zprovoznění dodaných technologií. | [25 empty] | POP
|  | Montáž dataprojektoru – pevné kotvení a uvedení do provozu. | [25 empty] | POP
5 | E03 | Projekční stěna | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Keramická projekční stěna o rozměru 4000 x 1500 mm s magnetickým povrchem pro popis a projekci. Celá plocha je popisovatelná, bezrámová a slouží jako projekční plocha k interaktivnímu projektoru. Bezespárová fixace ocelových plátů ke stěně je zajištěna prostřednictvím bezšroubové technologie. Výškově nastavitelná tabule s pojezdem, projektor připevněn k tabuli. | [25 empty] | POP | Keramická projekční stěna o rozměru 4000 x 1500 mm s magnetickým povrchem pro popis a projekci. Celá plocha je popisovatelná, bezrámová a slouží jako projekční plocha k interaktivnímu projektoru. Bezespárová fixace ocelových plátů ke stěně je zajištěna prostřednictvím bezšroubové technologie. Výškově nastavitelná tabule s pojezdem, projektor připevněn k tabuli.
|  | Implementace a připojení k PC – zprovoznění dodaných technologií. | [25 empty] | POP
|  | Montáž projekční stěny – pevné kotvení a uvedení do provozu. | [25 empty] | POP
6 | O | Ozvučení |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Nábytek - společný | [25 empty] | POP
7 | E04 | Repro aktivní stereo 2 x 60W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2x reproduktor, celkový výkon min. 20W, napájení 230V, 1x propojovací kabel, 1x RCA kabel | [25 empty] | POP
|  | Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce | [25 empty] | POP
8 | E05 | Konzoly pro repro 2 ks | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Stavitelná konzola ošetřená vypalovací práškovou barvou | [25 empty] | POP
|  | Montáž repro vč. Kabeláží – Instalační práce | [25 empty] | POP
9 | E06 | Nástěnný reproduktor pro školní rozhlas | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Barva: bílá nebo dle výběru investora | [25 empty] | POP
10 | Po | Pomůcky |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
11 | E07 | Učitelský mikroskop s kamerou | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Monokulární mikroskop s kamerou, okulár širokoúhlé (DIN) WF 10x/18 mm s pevným ukazovátkem, Hlavice monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, integrovaná USB kamera, Objektivy semiplanachromatické (DIN) 4:1/0,1 n.ap. WD=37,5 mm, 10:1/0,25 n.ap. WD=6,54 mm, 40:1/0,65 n.ap. (pérový) WD=0,68 mm, 60:1/0,85 n.ap. (pérový) WD=0,2 mm Celkové zvětšení 40x - 600x, stolek křížový 130 x 130 mm, Kamera snímací zařízení CMOS 1/2'', max. rozlišení 3,2 Mpix (2048x1536 pixelů), USB 2.0, barevná hloubka 24 bits, frekvence snímání 15 snímků/sekunda. | [25 empty] | POP | Monokulární mikroskop s kamerou, okulár širokoúhlé (DIN) WF 10x/18 mm s pevným ukazovátkem, Hlavice monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, integrovaná USB kamera, Objektivy semiplanachromatické (DIN) 4:1/0,1 n.ap. WD=37,5 mm, 10:1/0,25 n.ap. WD=6,54 mm, 40:1/0,65 n.ap. (pérový) WD=0,68 mm, 60:1/0,85 n.ap. (pérový) WD=0,2 mm Celkové zvětšení 40x - 600x, stolek křížový 130 x 130 mm, Kamera snímací zařízení CMOS 1/2'', max. rozlišení 3,2 Mpix (2048x1536 pixelů), USB 2.0, barevná hloubka 24 bits, frekvence snímání 15 snímků/sekunda.
12 | E08 | Žákovský mikroskop – monokulární | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | • Vhodný pro pozorování: plochých průhledných předmětů - preparátů a menším | [25 empty] | POP
|  | trojrozměrných předmětů při nižším zvětšení | [25 empty] | POP
|  | • Rozsah zvětšení: 40 - 400x (s volitelným příslušenstvím až 960x) | [25 empty] | POP
|  | • Vizuální hlavice: monokulární, úhel sklonu 45°, volně otočná o 360°, bez nutnosti | [25 empty] | POP
|  | povolit a opět utáhnout fixační šroub | [25 empty] | POP
|  | • Okuláry: širokoúhlý WF 10x/18 mm s ukazatelem, násuvný průměr 23,2 mm | [25 empty] | POP
|  | • Revolverová hlavice: pro 3 objektivy | [25 empty] | POP
|  | • Objektivy: achromatické 4x0,10; 10x0,25; 40x0,65 | [25 empty] | POP
|  | • Ostření: hrubé i jemné, koaxiálně umístěné ovladače hrubého a jemného ostření, | [25 empty] | POP
|  | bezpečnostní zarážka, rozsah zaostřovacího pohybu pro hrubé ostření 25 mm, rozsah zaostřovacího pohybu pro jemné ostření 25 mm, rozsah pohybu při jemném ostření v rámci jedné otáčky 5 mm, hodnota dílku stupnice mechanismu jemného ostření 0,028 mm | [25 empty] | POP | bezpečnostní zarážka, rozsah zaostřovacího pohybu pro hrubé ostření 25 mm, rozsah zaostřovacího pohybu pro jemné ostření 25 mm, rozsah pohybu při jemném ostření v rámci jedné otáčky 5 mm, hodnota dílku stupnice mechanismu jemného ostření 0,028 mm
|  | • Osvětlení: procházející světlo (spodní osvětlení), dopadající světlo (horní osvětlení), LED diodové, možnost plynulé regulace intenzity, 5V síťový adaptér nebo 3 tužkové baterie typu AA (nejsou součástí balení) | [25 empty] | POP | • Osvětlení: procházející světlo (spodní osvětlení), dopadající světlo (horní osvětlení), LED diodové, možnost plynulé regulace intenzity, 5V síťový adaptér nebo 3 tužkové baterie typu AA (nejsou součástí balení)
|  | • Kondenzor, clony, filtry: diskový měnič 6 aperturních clon pod pracovním stolkem | [25 empty] | POP
|  | • Pracovní stolek: čtvercový 95 x 95 mm | [25 empty] | POP
|  | • Upevnění preparátu: dvojice pružinových držáků | [25 empty] | POP
|  | • Hmotnost přístroje: 1,9 kg | [25 empty] | POP
|  | • Rozměry přístroje v pracovní poloze: šířka 125 x výška 320 x hloubka 210 mm | [25 empty] | POP
13 | E09 | Učitelská sada meřicích senzorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Učitelská sada obsahuje: | [25 empty] | POP
|  | USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, softwarová neomezená multilicence v českém jazyce pro zaznamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor tlaku krve, průtokový senzor, senzor vlhkosti půdy, UVB a UVA senzor, senzor stisku, anemometr, GPS senzor, senzor rosného bodu, senzor povrchové teploty, bluetooth modul. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | [25 empty] | POP | USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, softwarová neomezená multilicence v českém jazyce pro zaznamenávání a ukládání dat v reálném čase, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor tlaku krve, průtokový senzor, senzor vlhkosti půdy, UVB a UVA senzor, senzor stisku, anemometr, GPS senzor, senzor rosného bodu, senzor povrchové teploty, bluetooth modul. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní.
14 | E10 | Žákovská sada meřicích senzorů | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Žákovská sada obsahuje: | [25 empty] | POP
|  | USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor stisku. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní. | [25 empty] | POP | USB modul - umožňující rychlé připojení senzorů k počítači, modul baterie, grafický zobrazovací modul pro zobrazení experimentu bez PC, WiFi komunikační modul pro zobrazení na tabletech, smartphonech. Senzor srdečního rytmu a pulsu, spirometrický senzor, senzor vodivosti pokožky, EKG senzor, senzor stisku. Každý senzor musí mít procesor a flash pamět s uložením min. 5 měření přímo v senzoru. Celá měřicí sada senzorů musí být kompatibilní.
15 | S | Školení |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
16 | E11 | Školení měřících senzorů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | min. 2 hod. školení lektorem na práci s měřícími senzory s neomezenou kapacitou účastníků | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 09 2022055-0322 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024-028 | Rozvoj a modernizace infrastruktury základních škol Otrokovice - ZŠ Mánesova II. Etapa | [25 empty] | STA
O: | 09 | ZŠ Mánesova IT vybavení - II. etapa | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2022055-0322 | 204 elektronika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | Vybavení k |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | E01 | Učitelský NTB | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | CPU: www.cpubenchmark.net min. 20000 bodů bez přetaktování | [25 empty] | POP
|  | Paměť: min. 16GB DDR4/DDR5 | [25 empty] | POP
|  | Operační systém: plně kompatibilní s MS Windows, nejnovější verze | [25 empty] | POP
|  | Kapacita disku: min. SSD 512GB, M.2 PCIe NVMe | [25 empty] | POP
|  | Grafika: integrovaná/dedikovaná, | [25 empty] | POP
|  | Konektivita: WiFi, LAN 10/100/1000, Bluetooth | [25 empty] | POP
|  | Porty: 1x RJ45, min. 1x USB 3.0 a vyšší, min. 1x USB 2.0 a vyšší, min. 1x USB-C, 1x audio konektor, 1x HDMI, | [25 empty] | POP
|  | Integrovaná kamera, mikrofon, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, stereo reproduktory | [25 empty] | POP
|  | Typ panelu: IPS | [25 empty] | POP
|  | Technologie podsvícení: LED | [25 empty] | POP
|  | Úhlopříčka: min. 15,6" | [25 empty] | POP
|  | Rozlišení: min rozlišení FullHD 1920x1080 | [25 empty] | POP
|  | Poměr stran: 16:9 | [25 empty] | POP
|  | Povrch displeje: Matný nebo antireflexní | [25 empty] | POP
|  | Záruka: 36 měsíců ONSITE NBD | [25 empty] | POP
2 | E02 | Nástěnný reproduktor pro školní rozhlas | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Barva: bílá nebo dle výběru investora | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu