Akce „Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. realizace připojení páteřních cyklostezek“

Podle Stavebního zákona je stavební úřad oprávněn ve veřejném zájmu provádět kontrolní prohlídky stavby podle podmínek stavebního povolení a plánu kontrolních prohlídek. Stavební úřad kontroluje zejména technické parametry stavby, zda není stavba využívána k jinému účelu či stavebník (investor) splnil náležitosti dané zákonem. Může také provést kontrolní prohlídku v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního úřadu potřebné.

Dodavatel svolá kontrolní prohlídku za účasti zástupce příslušného stavebního úřadu, projektanta RDS a investora po provedení následujících prací:

Práce dodavatele stavby budou provedeny dle projektové dokumentace.

Kontrolní prohlídky budou provedeny:

- po provedení výkopů a bourání

- před provedením zásypů přechodových oblastí

- po osazení ocelové konstrukce

- před uvedením do provozu

ve Zlíně 03.2023					Ing. Marta Stáňová