## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dozbrojení rozvaděče R-kotelna | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem
Dozbrojení rozvaděče R-kotelna
PL7-B20/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PFL7-16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Řadová svorka RSA 4 A černá | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nulovací můstek zelený PE15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dozbrojení rozvaděče R-kotelna - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
Dozbrojení rozvaděče R-kotelna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
H07V-U 10 , pevně | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA VENKOVNÍ
Zásuvka venkovní IP65 s víčkem, šedá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 16 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
Revizni technik | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
SEJMUTÍ ORNICE
Vrstva do 15cm,zemina tř.1 | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM
Položení bet.žlabu vč.zakrytí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chránička KOPOS KOPOFLEX 63 KF 09063 BA červená 63mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY
Světlost do 10,5 cm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ
O tloušťce 45cm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ ZNAČKY PRO KAB.VEDENÍ
Kabelový označník | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Likvidace dešťových vod MŠ Otrokovice, ul. Zahradní
Projekt | SO 05 - Silnoproudé rozvody
Investor | město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J. Novák
Kontroloval
Datum | 11.06.2025
Zpracovatel
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % | 5