## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 25041 | Náhradní zdroj pro objekt DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice
| Objekt: |  | 01 | Náhradní zdroj
7986 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební část
| Objednatel: |  | město Otrokovice |  |  |  | IČO: | 00284301
|  |  | nám. 3. května 1340 |  |  |  | DIČ: | CZ00284301
|  |  | 76502 | Otrokovice
| Projektant: |  | PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o. |  |  |  | IČO: | 08447934
|  |  | 82 |  |  |  | DIČ: | CZ08447934
|  |  | 68712 | Zlámanec
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Náhradní zdroj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 25041 | Náhradní zdroj pro objekt DPS ul. Hlavní 1161, Otrokovice | [25 empty] | STA
O: | 01 | Náhradní zdroj | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  |  |  |  | 15.74 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.142 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | určeno pro zpětné kladení : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113201111 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.44 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.143 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 122202201 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 6.7806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.422 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plochy ze situace : | [25 empty] | VV | 0
|  | chodník : 0,37*1,1*3,4*4,9 |  | 6.7806 | [23 empty] | VV | 0
4 | 122202209 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 2.3732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,78063*0,35 |  | 2.3732 | [23 empty] | VV | 5
5 | 133210012 | Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 200 mm, hloubka 500 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.6 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.074 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,68800 |  | 0.688 | [23 empty] | VV | 5
7 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 6.2126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.01 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,78062 |  | 6.7806 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,68800*-1 |  | -0.688 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000*0,015 |  | 0.12 | [23 empty] | VV | 5
8 | 162701109 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 24.8505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,21262*4 |  | 24.8505 | [23 empty] | VV | 5
9 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 6.9006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.652 | 4.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,21262 |  | 6.2126 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,68800 |  | 0.688 | [23 empty] | VV | 5
10 | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 6.2126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.009 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,21262 |  | 6.2126 | [23 empty] | VV | 5
11 | 174101102 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 0.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.15 | 0.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětný zásyp kolem obrub : 0,04*(3,6*2+5*2) |  | 0.688 | [23 empty] | VV | 0
12 | 181101111 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 18.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.096 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha ze situace : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 18,32600 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 5
13 | 199000002 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 6.2126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,21262 |  | 6.2126 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.73 |  | 0 |  |  |  |  | 47.21 | [6 empty] | DIL
14 | 167103101 | Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění | m3 | 1.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.067 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000*0,1 |  | 1.72 | [23 empty] | VV | 5
15 | 180402111 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha ze situace : 1*(3,6*2+5*2) |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
16 | 181301101 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.13 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
17 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
18 | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině | m2 | 34.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.015 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2x : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000*2 |  | 34.4 | [23 empty] | VV | 5
19 | 183403161 | Obdělání půdy válením, v rovině | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.001 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
20 | 184802111 | Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.0035 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
21 | 184807111 | Ochrana stromu bedněním - zřízení | m2 | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0094 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.864 | 29.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 stromů : 0,7*4*1,5*8 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
22 | 184807112 | Ochrana stromu bedněním - odstranění | m2 | 33.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.37 | 12.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 33,60000 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 5
23 | 185803111 | Ošetření trávníku v rovině | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.011 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
24 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině | m2 | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.001 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 5
25 | 189901NC | Ošetření kořenových systémů stromů | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 00572420 | Směs travní parková III. dekorativní PROFI | kg | 0.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000*0,025 |  | 0.43 | [23 empty] | VV | 5
27 | 25234000.A | Herbicid totální | l | 0.0516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 17,20000*0,003 |  | 0.0516 | [23 empty] | VV | 5
28 | 5832011 | Zemina zahradní, netříděná | t | 2.408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,72000*1,4 |  | 2.408 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.3 |  | 0 |  |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | DIL
29 | 338121125 | Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,20 m3 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.4 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 338171122 | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.63 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.52 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oplocení : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
31 | 348121123NC | Osazování plotových desek | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 553423853 | Sloupek EURO pro 3 D panel h = 2200 mm, žárový Zn | kus | 5.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 59233012NC | Deska plotová 2500 x 50 x 500 mm oboustranná | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 59233811 | Sloupek průběžný betonový 150 x 150 x 2900 mm povrch reliéfní, přírodní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 59233821 | Sloupek koncový betonový 150 x 150 x 2900 mm povrch reliéfní, přírodní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.149 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.78 |  | 0 |  |  |  |  | 13.79 | [6 empty] | DIL
36 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 17.493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23 | 4.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.023 | 0.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,66000*1,05 |  | 17.493 | [23 empty] | VV | 5
37 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 18.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 6.32 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.026 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,66000*1,1 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 5
38 | 568111111 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m | m2 | 18.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.091 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,32600 |  | 18.326 | [23 empty] | VV | 5
39 | 596215021 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.452 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | předláždění chodníku : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
40 | 596215040 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 16.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 1.23 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.478 | 7.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,4*4,9 |  | 16.66 | [23 empty] | VV | 0
41 | 596291113 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 4.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.43 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,66000*0,3 |  | 4.998 | [23 empty] | VV | 5
42 | 592451170 | Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 80 mm, přírodní | m2 | 17.493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 3.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 16,66000 |  | 16.66 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,05 |  | 0.833 | [23 empty] | VV | 4
43 | 67352003 | Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 | m2 | 21.9912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 18,32600*1,2 |  | 21.9912 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.24 |  | 0 |  |  |  |  | 45.76 | [6 empty] | DIL
44 | 612403382 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00408 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.152 | 12.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 80,00000 |  | 80 | [23 empty] | VV | 5
45 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.91 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.84 | 33.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 80*0,5 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.1 |  | 0 |  |  |  |  | 8.6 | [6 empty] | DIL
46 | 631312621 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.213 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podkladní mazanina tl. 6cm : 10*0,6*0,06 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
47 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm | t | 0.02904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0896 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 15.23 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,0044*10*0,6*1,1 |  | 0.02904 | [23 empty] | VV | 0
48 | 632411105 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.26 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání pod PVC podlahu : 10*0,6*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
49 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,20000 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 5
50 | 631312141R99 | Doplnění rýh betonem C 20/25 v dosavadních mazaninách | m3 | 0.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.33 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. osazení kotevních trnů pr. 12 mm po 50 cm : 10*0,6*0,14 |  | 0.84 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
51 | 90001NC | Ochrana stávajícíh podlah geotextilii a OSB deskami vč. odstranění | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*3 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
52 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.82 |  | 0 |  |  |  |  | 5.22 | [6 empty] | DIL
53 | 917862114 | Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 | m | 19.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 3.61 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.272 | 5.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BO 5/20 nová plocha : 3,6*2+5*2 |  | 17.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | BO 5/20 předláždění : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
54 | 59217421 | Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní | kus | 20.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 1.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 19,20000 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient : 0,05 |  | 0.96 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.87 | [6 empty] | DIL
55 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vč. průběžného úklidu | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.308 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 953941312 | Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 44984109 | Přístroj hasicí práškový 6kg 21A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 2.88 |  |  |  |  | 42.61 | [6 empty] | DIL
58 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.006 | 0.48 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.274 | 21.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro osazení kabelů : 80 |  | 80 | [23 empty] | VV | 0
59 | 979054441 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.115 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. uložení pro zpětné kladení : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,50000 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 5
60 | 9699NC | Odstranění ocelových sušáků vč. likvidace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 974042580NC | Vysekání rýh v podlaze betonové, hl. 20, š. 60 cm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 |  | Vlastní | Indiv | 2.04 | 20.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.09 | [6 empty] | DIL
62 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 31.0007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.39 | 12.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,53,54,55,56,57,58, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 31,00072 |  | 31.0007 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.66 | [6 empty] | DIL
63 | 711111131 | Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, modifikovaným asfaltovým lakem 1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného asfaltového laku | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.036 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hydroizolace rýhy : 10*0,6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
64 | 711141559 | Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 special mineral | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00547 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.22991 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hydroizolace rýhy : 10*0,6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
65 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m | t | 0.03546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.567 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 63,64, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03546 |  | 0.03546 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 9.63 | [6 empty] | DIL
66 | 767914130 | Montáž oplocení rámového H do 2,0 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.47 | 4.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
67 | 767920240 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 4.6 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 55342380 | Objímka průběžná/rohová, žárový Zn | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 553424533 | Panel 3D STANDARD h = 1730 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 6005 | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0115 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 4*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
70 | 55342654NC | Branka dvoukřídlá h = 1750 mm, š = 3600 mm, komaxit, 2 sloupky | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.049 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | komaxit - zelená | [25 empty] | POP
|  | včetně osazení 2 sloupků, kliky a 4 pantů | [25 empty] | POP
|  | výplň 3D panel | [25 empty] | POP
|  | vložka s klíči | [25 empty] | POP
|  | sloupky 80x80 mm | [25 empty] | POP
|  | výška sloupků 2550 mm | [25 empty] | POP
71 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.09915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.327 | 0.33 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 68,69,70, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,09915 |  | 0.09915 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 4.79 | [6 empty] | DIL
72 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.03 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.281 | 2.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10*0,6*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
73 | 776521100 | Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo včetně podlahoviny tl. 2,0 mm | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.38 | 2.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10*0,6*1,2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
74 | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, v objektech výšky do 6 m | t | 0.02592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.091 | 0.03 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 73, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,02592 |  | 0.02592 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 33.94 | [6 empty] | DIL
75 | 784161401 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03248 | 7.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
76 | 784165512 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.10191 | 24.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
77 | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.007 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | 219901NC | Elektroinstalace - samostatný rozpočet | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.26 | [6 empty] | DIL
79 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.3452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.49 | 1.64 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,58,61,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,34520 |  | 3.3452 | [23 empty] | VV | 0
80 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 46.8328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,58,61,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 46,83280 |  | 46.8328 | [23 empty] | VV | 0
81 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.3452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.942 | 3.15 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,58,61,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,34520 |  | 3.3452 | [23 empty] | VV | 0
82 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 13.3808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 1.47 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,58,61,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 13,38080 |  | 13.3808 | [23 empty] | VV | 0
83 | 979990107 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 3.3452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,58,61,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3,34520 |  | 3.3452 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
84 | R3 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby | [25 empty] | POP |  | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby
85 | R4 | Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
86 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
87 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
88 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace s dodatalem výtahu k zapojení a uvedení do provozu | [25 empty] | POP
89 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
90 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
91 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
92 | 0099001 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD. | [25 empty] | POP |  | Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Rekapitulace
Cenová soustava: | RTS - položky nezatříděny
JKSO:
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce: | Náhradní zdroj pro objekt DPS ul.Hlavní 1161 | Z. č.:
Projekt | Elektroinstalace | A. č.:
Investor: | Město Otrokovice | Smlouva:
Zpracovatel:
Datum: | 31.05.2025
Vypracoval: | ing.Petlach
Kontroloval:
Základní náklady
Materiál /dodávky | 0 | 0
Montáž - materiál | 0 | 0
Montáž - práce | 0 | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 0% z montáže materiál+práce | 0 | 0
Nátěry | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
PPV 0% z nátěrů a zemních prací | 0 | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% z materiálu | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 21% z montáží | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0

## Rozpočet
Položka č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Zařazení
| Elektromontáže | [8 empty] | 3-A-1
| Doplnění hl.rozváděče RH | [8 empty] | 22-A-91
| 2x vypínač 315A, vyp.c. 230V 1x přepěť.ochrana T1+T2, 3P+N 1x napěťové relé 400V, 1/1 kontakt 1x pojistkový odpínač 125A/3 vč.pojistek 1x jistič 6A/3, 10kA 1x jistič 32B/3, 10kA | [8 empty] | *
PC001 | zapojení vodiči CY6-50 , ukončení kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Doplnění hl.rozváděče RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-91
| Rozváděč RPO | [8 empty] | 22-A-92
| 1x skříň 800x1600x300mm, IP43/20, EI30DP1S 2x jistič 160A, motorový pohon 230V 1x ATS (automatika přepínání sítí) 2x jistič 6A/1, 10kA 2x jistič 6A/3, 10kA 2x jistič 25B/3, 10kA Prostor rezerva pro budoucí větrání CHÚC | [8 empty] | *
PC002 | zapojení vodiči CY6-50 , ukončení kabelů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Rozváděč RPO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-92
| Náhradní zdroj 90kVA v krytu | [8 empty] | 22-A-93
| Motorgenerátor GP 90kVA s AMF, EuroSilent, bez ATS dieslový motor vodou chlazený, řídící jednotka pro automatický a manuální start rozměry kapotovaného soustrojí 2400x900x1600mm Hmotnost kapotovaného stroje bez provozních kapalin 1135kg spotřeba paliva PRP 50% 8,9 l/hod Palivová nádrž v rámu stroje 150 l Ekologická vana nosná pro externí umístění Zásuvný modul do řídící jednotky Datakom D300-reléový modul, 8x programovací relé 230Vac/10A Doprava MTG | [8 empty] | *
PC003 | Jeřábnické práce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC003.1 | Příplatek za akustické opatření dle akustické studie | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Náhradní zdroj 90kVA v krytu- celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-93
| Kabely a vodiče | [8 empty] | 22-A-22
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC | [8 empty] | *
PC004 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC005 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0, | [8 empty] | *
PC006 | NOPOVIC 1-CXKH-V 5x1,5 RM P60-R | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC007 | NOPOVIC 1-CXKH-V 5x6 RM P60-R | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
PC008 | NOPOVIC 1-CXKH-V 4x70 RM P60-R | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| CHRÁNIČKA | [8 empty] | *
PC009 | KF 09050_BA TRUBKA KOPOFLEX 50 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC010 | KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO | [8 empty] | *
PC011 | 5x4 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC012 | 4x95 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | [8 empty] | *
PC013 | Do 6 mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC014 | Do 70 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kabely a vodiče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-22
| Požární zabezpečení stavby | [8 empty] | 22-A-27
| Protipožární přepážky - odolnost 60min | [8 empty] | *
PC015 | Protip.průchod stěnou t 30cm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Požární zabezpečení stavby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-27
| Zednické výpomoci | [8 empty] | 22-A-86
| VYVRTÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ, PODLAZE DO D160 | [8 empty] | *
PC016 | Stena do 150mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Vodotěsné utěsnění průchodů stěnou | [8 empty] | *
PC017 | a chrániček D100 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Zednické výpomoci - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-86
| Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 22-A-59
| KOORDINACE POSTUPU PRACI | [8 empty] | *
PC018 | S ostatnimi profesemi | hod | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [8 empty] | *
PC019 | Revizni technik | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22-Z-59
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3-Z-1
| Zemní práce | [8 empty] | 6-A-94
| VYTÝČENÍ TRATI | [8 empty] | *
PC020 | Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU | [8 empty] | *
PC021 | Porost měkký, středně hustý | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ | [8 empty] | *
PC022 | Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŘEZÁNÍ SPÁRY | [8 empty] | *
PC023 | V asfaltu nebo betonu | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VYTRHÁNÍ OBRUBY | [8 empty] | *
PC024 | Ležaté kladené do písku | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY | [8 empty] | *
PC025 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE | [8 empty] | *
PC026 | Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC | [8 empty] | *
PC027 | Do šířky 20cm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY | [8 empty] | *
PC028 | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÚPRAVA POVRCHU | [8 empty] | *
PC029 | Položeni drnu | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PC030 | Osetí povrchu travou | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6-Z-94
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0