**Počet stran : 4**

**A. Průvodní ZPRÁVA**

Akce : Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Baťov

Místo : Mánesova 1629, 765 02 Otrokovice

Investor: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

Stupeň: DPS

Hlavní projektant: Jaroslav Pavelka

Zak. číslo: 068-20

Arch. č.: 06820

Datum: **listopad 2020**

Obsah

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc38566274)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc38566275)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc38566276)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 3](#_Toc38566277)

[A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 3](#_Toc38566278)

[A.3 Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc38566279)

1. Identifikační údaje
   1. Údaje o stavbě
2. Název stavby:

Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti Baťov

1. Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Adresa: Mánesova 1629, 765 02 Otrokovice

K. ú.: Otrokovice [716731]

Parc. č.: 429/13, 429/10

1. Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby:

Předmětem dokumentace je nová stavba, jedná se o brouzdaliště, skluzavku, šachty pro technologii, přívodní potrubí vody a elektrické energie.

* 1. Údaje o stavebníkovi

Investor: Město Otrokovice

Sídlo: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice

IČO: 00284301

* 1. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel: PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlo: 687 12, Zlámanec 82

IČO: 08447934

1. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Brouzdaliště a brodítka

SO 02 – Skluzavky

SO 03 – Zpevněné plochy

SO 04 – Šachty pro bazénové technologie

SO 05 – Silnoproud

SO 06 – Areálová kanalizace a vodovod

PS 01 – Bazénová technologie

1. Seznam vstupních podkladů

Při zpracování projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy a zaměření:

1. Architektonická studie
2. Pasportizace stávajícího stavu objektu
3. Aktuální územní plán obce Otrokovice
4. Osobní prohlídka místa, fotodokumentace
5. JDTM ZK