## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách
Projektant : |  | Atelier KOSA s.r.o. |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | město Otrokovice |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 |  | ZS | 0 | 0
Z | Montáž celkem | 0 |  | PROVOZ INVEST- | 0 | 0
R | HSV celkem | 0 |  | SILN PROVOZ | 0 | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21% | činí : |  | 0
DPH |  | 21% | činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Rozpočet neobsahuje stavební, zemní a případné bourací práce. Dále nejsou zahrnuty náklady na přípojky vody, kanalizace a elektro.

## Rekapitulace
Stavba : |  | Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku |  |  | Kašna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M99 | Ostatní dodávky a práce "M" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Revitalizace veřejného prostranství- prostor tržnice na Trávníkách
Objekt : |  | SO 04_Vodní prvek, elektropřípojka - technologie vodního prvku
P.č. | typ | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce
1 |  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 7.275 |  | 0
|  | rozvody:11,5*0,5*1,2+2,5*0,5*0,3 |  | 7.275
2 |  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 7.275 |  | 0
3 |  | Lože pod potrubí s dodáním písku frakce 0 - 4 mm | m3 | 0.7 |  | 0
|  | rozvody:11,5*0,5*0,1+2,5*0,5*0,1 |  | 0.7
4 |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku frakce 0 - 4 mm | m3 | 1.05 |  | 0
|  | rozvody:11,5*0,5*0,15+2,5*0,5*0,15 |  | 1.05
5 |  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 5.525 |  | 0
|  | rozvody:11,5*0,5*0,95+2,5*0,5*0,05 |  | 5.525
6 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m | m3 | 1.75 |  | 0
|  | rozvody:11,5*0,5*0,25+2,5*0,5*0,25 |  | 1.75
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | M99 | Ostatní dodávky a práce "M"
7 | 50984 | Pramínková tryska typu Kometa, ∅ ústí 10mm, připojení G1/2" tryska s kloubem a přesnou regulací průtoku | kus | 10 |  | 0
8 | F2521203 | Mosazná mlžná tryska ∅ ústí 6mm, připojení G1/2" | kus | 1 |  | 0
9 | atyp.nerez 01 | Nerezový žlab trysek 100x150x1460mm, kopíruje tvar hřbetu ještěrky, rozvaděč trysek výšky 30mm s přívodem G6/4" a 10x vývodem G1/2", nerezová krycí mřížka ve tvaru hřbetu ještěrky | kus | 1 |  | 0
10 | atyp.nerez 02 | Nerezová nádržka mlžné trysky ∅100mm, nerezová krycí mřížka, lem pro napojení hydroizolace, tlakový přívod G1/2" | kus | 1 |  | 0
11 | atyp.nerez 03 | Nerezový odtokový žlab 135x150mm, vnitřní rádius 1,5m, rovné konce délky 0,7m, celková délka 6,11m, 2x gravitační odtok DN100, vnitřní lem pro napojení hydroizolace, nerezová krycí mřížka, vč. nerezového kotvení | kus | 1 |  | 0
12 | 02713 | Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 | m | 1 |  | 0
13 | 02711 | Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 | m | 1 |  | 0
14 | 02710 | Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 | m | 15 |  | 0
15 | 02709 | Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 | m | 22 |  | 0
16 | 02723 | Tr PVC D 25,dl.5m | m | 1 |  | 0
17 | PV01063AP | Koleno D 63/90° PN 16 PVC | kus | 10 |  | 0
18 | PV02063AP | Koleno D 63/45° PN16 PVC | kus | 10 |  | 0
19 | PV01050AP | Koleno D 50/90° PVC PN16 | kus | 18 |  | 0
20 | PV02050AP | Koleno D 50/45° PN 16, PVC | kus | 10 |  | 0
21 | 0503110 | T-kus D110 PVC lepení | kus | 2 |  | 0
22 | 7503063 | T-kus D 63 PVC,PN10 lep | kus | 1 |  | 0
23 | 0216600050 | T-kus D 50/90° lep.PVC | kus | 4 |  | 0
24 | 150/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m | kus | 8 |  | 0
25 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m | kus | 14 |  | 0
26 | HT150/500 | Trubka PP HT DN 150 500m | kus | 2 |  | 0
27 | HT100/250 | Trubka PP HT DN 100 250m | kus | 6 |  | 0
28 | HT100/1000 | Trubka PP HT DN100 1000mm | kus | 2 |  | 0
29 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | 2 |  | 0
30 | KM pozink. plast | Kotvící materiál, úchyty | kg | 20 |  | 0
| Celkem za | M99 Ostatní dodávky a práce "M" |  |  |  | 0