## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Revitalizace veřejného prostranství-prostor tržnice na Trávníkách Kvítkovice u Otrokovic
Projekt | SO06 - Veřejné osvětlení
Investor | město Otrokovice, nám. 3. Května 1340, 765 23 Otrokovice
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 10.04.2021
Zpracovatel | ateliér KOSA, Adéla Ježková ,tř.T.Bati 3296, 76001 Zlín
CÚ | 2021
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 0,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
Demontáže
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ
Stožár bezpaticový, oboustraně žárově zinkovaný,výška stožáru 5,0/5,8m | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ
Svítidlo se sodíkovou výbojkou na stožár | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozbourání betonových základů stávajících stožárů (základ cca 0,8x0,8x1,0m), naložení, odvoz | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ
Stožár bezpaticový, oboustraně žárově zinkovaný, dvoustupňový ,výška stožáru 5,0/5,8m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED
svítidlo LUXPRIM LED svítidlo SYMPHONY 35W ES-SPY-35W-4DIM-NW, 3000K, 110lm/W, 120-277V / 50-60Hz, IP66 a IK08, svodič přepětí 10kV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podélné LED pohledové svítidlo Loya jako světelný zdroj pro venkovní prostředí 500lm, IP54,230V, 22,6cm x 5,35cm x 7cm, 1x6W (konzultovat s architektem a investorem) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
recyklační poplatek - svítidla | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 25mm s jedním pojistkovým nosičem, smyčka dvou kabelů do 4x16mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , uvnitř sloupu | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 4x16 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
4x16 mm2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu
do 2,5 mm2 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D63mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
SS spojovací | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP připojovací | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Tvarování mont.dílu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana zemniče proti korozi | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montážní plošina do 10m | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaměření a vytýčení skutečného stavu, vypracování dokumentace skutečného stavu, zanesení do JDTM-ZK (délka trasy cca 350m ve volném terénu-park) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí před započetím prací (délka trasy cca 350m ve volné oblasti - park) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vytýčení nových stožárů veřejného osvětlení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S investorem | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál | [6 empty] | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI
Venkovní vedení nn v přehledném terénu | km | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina třídy 3-4,ručně (0,8x0,8x1)x6 | m3 | 3.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění, beton C16/20 | m3 | 6.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Betonová krycí "čepice" k patě stožáru | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 260 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY
Do vzdálenosti 15 km | m3 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0