## List1
Položkový rozpočet
| Vybrané parametry | Typové označení výrobku nebo part number výrobce | Počet požadovaných ks / licencí | Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks | Celková nabídková cena bez DPH v Kč
Centrální server pro autorizaci uživatelů | Typové označení serveru |  | 1 ks | 0 | 0
CPU
RAM
| SSD (min. 960GB) |  | 2 ks
| HDD (min. 3TB) |  | 4 ks
| HDD (min. 12TB) |  | 1 ks
HW RAID řadič, velikost zálohované cache
| Záruka 5 let, garantovaná doba zahájení opravy NBD |  |  | 0 | 0
| Verze licence operačního systému serveru |  | celková cena za licence OS pro 6 virtuálních serverů | 0 | 0
| Trvalá licence pro management modul správy serveru |  | trvalá licence pro 1 server | 0 | 0
Zálohovací úložiště - NAS | Typové označení NAS |  | 1 ks | 0 | 0
CPU
RAM
| HDD (min. 8TB) |  | 4 ks
| Záruka 5 let |  |  | 0 | 0
UPS | Typové označení UPS |  | 1 ks | 0 | 0
SW virtualizace | Přesné označení SW edice |  | celková cena za licenci pro 3 fyzické hosty (6 CPU celkem) | 0 | 0
| TP na 5 let |  |  | 0 | 0
SW pro zálohování | Přesné označení SW edice |  | celková cena za licenci pro 6 CPU, min 6 zálohovacích úloh | 0 | 0
| TP na 5 let |  |  | 0 | 0
LAN Switche | Typové označení switchů |  | 2 ks | 0 | 0
| Záruka 10 let s výměnou NBD pro obě zařízení dohromady |  |  | 0 | 0
| Typové označení POE switchů |  | 2 ks | 0 | 0
| Záruka 10 let s výměnou NBD pro obě zařízení dohromady |  |  | 0 | 0
RACK s příslušenstvím | Typové oznašení racku |  | 1ks | 0 | 0
| Typové označení KVM switche |  | 1ks včetně připojovací kabeláže pro 8 zažízení | 0 | 0
Implementační práce a ověření funkčnosti | Kompletní dokumentace k instalovaným komponentům a způsob jejich údržby. |  |  | 0 | 0
| Test výpadku napájení elektrické energie. Servery musí být funkční minimálně po dobu 10 minut a následně se regulerně ukončit. |  |  | 0 | 0
| Instalace nového doménového řadiče (DC) včetně migrace dat ze stávajícího DC. |  |  | 0 | 0
| Instalace a konfigurace dodaného zálohovacího SW včetně nastavení plánu záloh dle požadavků zadavatele. Test obnovy libovolného virtuálního serveru a test obnovy dat. |  |  | 0 | 0
| Montáž dodaného racku do serverovny, montáž KVM switche, migrace stávající technologie ze současného racku do nového. |  |  | 0 | 0
| Instalace a konfigurace dodané virtuální technologie dle požadavků zadavatele. Test migrace virtuálních serverů mezi fyzickými hosty. |  |  | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy na provoz a údržbu dodaných serverů a switchů. |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Cena celkem bez DPH | 0
|  |  |  | DPH | 0
| Barevně označená pole vyplní dodavatel |  |  | Cena celkem včetně DPH | 0
………………………………………………………………...
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
poptávkového řízení