## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RE | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč RE
Elektroměrový rozvaděč pro jeden jednosazbový třífázový elektroměr s hlavním jističem do 160 A s vestavěnou pojistkovou skříní, v pilíři | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
B20/3 Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvaděč RE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Rozvaděč RE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Drát zemnící 10 FeZn/PVC izolovaný vodič pr. 10mm (0,695 kg/m) TremisZ217, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, FeZn
SR 3a svorka páska-drát | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SZa zkušební | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Skříň pro zkušební svorky, litina se zkušební sv. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montaz uzemňovací soustavy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montaz zkušební svorek | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojení na jímací soustavu kontejneru | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojení kabelu do rozvaděče RE | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Připojení kabelu do rozvaděče R1 | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revizni technik | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Otrokovice - Revitalizace autobusového nádraží
Projekt | D1.4.2 - Silnoproudá elektrotechnika
Investor | město Otrokovice
Z. č.
A. č. | 9
Smlouva
Vypracoval | J. Novák
Kontroloval
Datum | 21.09.2021
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % | 5