## BD ZT_Rozpocet
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 800 - 731
1 |  | A 01 - Kotelny |  |  | 0
2 |  | A 02 - Strojovny |  |  | 0
3 |  | A 03 - Potrubí |  |  | 0
4 |  | A 04 - Armatury |  |  | 0
5 |  | A 05 - Otopná tělesa |  |  | 0
|  | Ústřední vytápění - součet |  |  | 0
6 |  | DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767 |  |  | 0
IZOLACE TEPELNÉ 800 - 713
7 |  | A 01 - Izolace tepelné potrubí a armatur |  |  | 0
NÁTĚRY 800 - 783
8 |  | A 01 - Nátěry |  |  | 0
9 |  | HZS - Topná zkouška |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0
Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ve Zlíně 10. 01. 2022
733 - POTRUBÍ
Demontáž stávajícího potrubí
1 | 733 11-0803 | DN 10 | m | 1 | 0
Přeřezání stávajícího potrubí plastového
2 | 721 17-0972 | do DN 25 | ks | 2 | 0
Přesun hmot pro potrubí
3 | 998 73-3203 | v objektech do 24 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní kanalizace - celkem |  |  | 0
734 - ARMATURY
Montáž armatur závitových s 2 závity
1 | 734 20-9112 | DN 10 | ks | 2 | 0
Termostatické ventily
2 | 3712-01.000 | s přednastavením DN 10 - přímý | ks | 1 | 0
Uzavírací šroubení
3 | 0352-01.000 | DN 10 - přímé | ks | 1 | 0
Hlavice Heimeier
4 | Nabídková cena | Termostatová hlava K - bílá | ks | 1 | 0
5 | Nabídková cena | Montáž hlavice | ks | 1 | 0
Demontáž stávajících armatur
6 | 734 20-0821 | se dvěma závity DN 10 | m | 2 | 0
Přesun hmot pro armatury
7 | 998 73-4203 | v objektech do 24 m | % | 0 | 0
|  | Vnitřní vodovod - celkem |  |  | 0
735 - OTOPNÁ TĚLESA
Montáž otopných těles deskových dvouřadých
1 | 735 15-9220 | delka do 1500 mm | ks | 1 | 0
Ocelová tělesa desková CosmoNova
typ 22 - výška 600 mm
2 | Nabídková cena | délka 1320 mm | ks | 1 | 0
Demontáž stávajících otopných těles ocelových deskových
3 | 735 15-1821 | dvouřadých do délky 1500 mm | ks | 1 | 0
Vyregulování radiátorových ventilů
4 | 735 00-0912 | s termostatickou hlavicí | ks | 1 | 0
5 | 735 19-1905 | Odvzdušnění otopných těles | ks | 1 | 0
6 | Nabídková cena | Vypuštění vody z topného systému | kpl | 1 | 0
7 | Nabídková cena | Napuštění vody do topného systému po montáži | kpl | 1 | 0
Přesun hmot pro otopná tělesa
8 | 998 73-5202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Zařizovací předměty - celkem |  |  | 0
DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
Montáž atypických konstrukcí
1 | 767 99-5101 | do hmotnosti 5 kg | kg | 10 | 0
Montáž atypických konstrukcí
2 | Nabídková cena | ocelových profilů | t | 0.01 | 0
Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 | 998 76-7202 | v objektech do 12 m | % | 0 | 0
|  | Doplňkové konstrukce - celkem |  |  | 0
783 - NÁTĚRY
Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický
1 | 783 22-6100 | základní | m2 | 1 | 0
2 | 783 22-5100 | krycí s 1x emailováním | m2 | 1 | 0
Nátěry potrubí syntetické do DN 100
3 | 783 42-4740 | základní | bm | 2 | 0
|  | Nátěry - celkem |  |  | 0
HZS
1 | Nabídková cena | Topná zkouška v trvání 24 hodin | soub | 24 | 0
2 | Nabídková cena | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 | 0
|  | HZS - celkem |  |  | 0