## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2016077a | Senior B - Stavební úpravy objektu pro zkvalitnění poskytování sociálních služeb
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2016077VNON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0
2 | SO 09 | Tělocvična a společenská místnost 4.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 201607709 | Tělocvična a společenská místnost 4.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [8 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [8 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb. | [8 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [8 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [8 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [8 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [8 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [8 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [8 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [8 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [8 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [8 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [8 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [8 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [8 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [8 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [8 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [8 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [8 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [8 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [8 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [8 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [8 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [8 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [8 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [8 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [8 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [8 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [8 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [8 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [8 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [8 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [8 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [8 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [8 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [8 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [8 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [8 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [8 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VNON 2016077VNON Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016077a | Senior B - Stavební úpravy objektu pro zkvalitnění poskytování sociálních služeb | [24 empty] | STA
O: | VNON | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 2016077VNON | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
SPU
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
7 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
SPU
9 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
10 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel. | [24 empty] | POP | Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje objednatel.
|  | Stanovená 5% z HSV+PSV+Mont+Dod | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 09 201607709 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2016077a | Senior B - Stavební úpravy objektu pro zkvalitnění poskytování sociálních služeb | [24 empty] | STA
O: | SO 09 | Tělocvična a společenská místnost 4.NP | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 201607709 | Tělocvična a společenská místnost 4.NP | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 30.51 | [5 empty] | DIL
1 | 317121251R00 | Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02877 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.715 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | Pro zvětšení dveří na chodbu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm | t | 0.97749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01709 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 16.583 | 16.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | zesílení průvlaku + na svařování - pouze osazení, výroba a materiál v odd.767 : (8,525*(2*29,4+37,68)+12*7,09*0,25*2)*1,13*0,001 |  | 0.97749 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 346481112RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně podobným | m2 | 1.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01031 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.89205 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [24 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | Pro zvětšení dveří na chodbu : 1,6*0,3*2+1,1*0,25 |  | 1.235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 347051222R00 | Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45 | m2 | 11.1249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02895 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.058 | 11.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [24 empty] | SPI
|  | šachtová stěna ve 3.NP : (1,375+0,37*2)*2,63 |  | 5.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | šachtová stěna ve 4.NP : (1,375+0,37*2)*2,63 |  | 5.5625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 59321115.AR | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 24,0 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.064 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Pro zvětšení dveří na chodbu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.77 | [5 empty] | DIL
6 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0502 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.77 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), | [24 empty] | SPI
|  | stavební výpomoci pro ZT a UT : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 44.96 | [5 empty] | DIL
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 7.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | zvětšení oken : 2,4*1,6*2 |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 611421131RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových | m2 | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00225 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.15578 | 9.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | strop m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03562 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.88293 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Pro zvětšení dveří na chodbu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 0.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.71398 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | stavební výpomoci pro ZT a UT : 2,0*0,2*0,1 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 36.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.18233 | 6.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po bourané stěně : 2,63*2*2 |  | 10.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvětšení dveří : (1,5*2-1,0+2,3*2)*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvětšení oken : (2,4+1,6*2)*2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | stavební výpomoci pro ZT a UT : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 88.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00355 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.17016 | 14.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající stěny : (7,25+8,525)*2*2,63 |  | 82.9765 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,0*1,97+0,8*1,97+2,4*1,6*2) |  | -11.226 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,1+2,05*2)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | část stěny s měněnými dveřmi na chodbě : 7,25*2,63 |  | 19.0675 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(0,8*1,97+1,0*1,97) |  | -3.546 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 612423631RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 4.238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03607 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.5804 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | po bourané stěně : 6,23*0,3*2 |  | 3.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | stavební výpomoci pro ZT a UT : 2,0*0,25 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 3.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03491 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.1842 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | zvětšení dveří : (1,1+2,05*2)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvětšení oken : (2,4+1,6*2)*0,275*2 |  | 3.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 612481113R00 | Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím | m2 | 1.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.24 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v ploše nebo pruzích na plném podkladě nebo na podkladě s dutinami (pod omítku), | [24 empty] | SPI
|  | Pro zvětšení dveří na chodbu : 1,6*0,3*2+1,1*0,25 |  | 1.235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.75 | [5 empty] | DIL
16 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 7.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | zvětšení oken : 2,4*1,6*2 |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 622311853RT3 | Zateplení ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01963 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.992 | 5.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | [24 empty] | SPI |  | V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.
|  | omítka přizpůsobena původní | [24 empty] | POP
|  | zvětšení oken : (2,4+1,6*2)*0,15*2 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 622311563R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00894 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.562 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.
|  | zvětšení oken : 2,4*0,15*2 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 0 |  |  |  |  | 23.83 | [5 empty] | DIL
19 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.15345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2.5 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 5.33 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | po bourané stěně : 8,525*0,3*0,06 |  | 0.15345 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 632415104RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 1,00 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 35,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 7,00 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 30,0 mm | m2 | 61.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00695 | 0.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.344 | 21.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | nová podlaha m.č.422 : 61,8 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 632415106RT1 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 6 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost do 1,60 mm; samonivelační; pevnost v tlaku 30,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 6,00 MPa; tl. vrstvy 5,0 až 50,0 mm | m2 | 2.5575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01095 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3515 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | po bourané stěně : 8,525*0,3 |  | 2.5575 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm | m2 | 2.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07426 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.373 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [24 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | zvětšení oken : 2,4*0,475*2 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 12.79 | [5 empty] | DIL
23 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 72.2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.177 | 12.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č.422 : 61,8 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 6,975*1,5 |  | 10.4625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 56.07 | [5 empty] | DIL
24 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 72.2625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 22.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | m.č.422 : 61,8 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | chodba : 6,975*1,5 |  | 10.4625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 954112106R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 2x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 15 mm | m | 2.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06153 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.125 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | ocelový sloupek : (2,63-0,22) |  | 2.41 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 954112206R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 2x opláštění, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm | m | 4.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04631 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.75 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | ocelový sloupek : (2,63-0,22)*2 |  | 4.82 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 954125206R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm 2x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární tloušťky 15 mm | m | 8.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04721 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.375 | 20.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, | [24 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, | [24 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [24 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | zesílení průvlaku : 8,525 |  | 8.525 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 950PC02 | Vysekání a zapravení díry 200/200 mm ve střeše, včetně veškerého potřebného materiálu, napojení na, střešní krytinu a likvidace suti dle předpisů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 14.17 |  |  |  |  | 76.36 | [5 empty] | DIL
29 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 5.4134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00128 | 0.01 | 1.8 | 9.74 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.52 | 8.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | mezi místnostmi - po průvlak : 8,525*(2,63-0,15+0,06)*0,25 |  | 5.4134 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.75 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 19.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající podlahy m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 965048516R00 | Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení | m2 | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.15 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.057 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající podlahy m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 2.885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.16 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.425 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | mezi místnostmi - vybouraná stěna : (2,63-0,15+0,06)*0,25*2 |  | 1.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | zvětšení oken : (1,6-0,75)*0,475*2*2 |  | 1.615 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 967031733R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 1.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.275 | 0.28 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.053 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | zvětšení dveří : 2,05*0,25*2 |  | 1.025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | zvětšení dveří : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | drátěné skladovací boxy : 5+1+5 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6+1+6 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.12 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zvětšení dveří : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 968072641R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch | m2 | 110.9597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.05 | 0.025 | 2.77 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.332 | 36.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | drátěné skladovací boxy : (3,5+7,425+1,13*4+1,13*4)*2,63 |  | 52.508 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,5+7,425+1,13*5+1,13*5)*2,63 |  | 58.4517 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 968083002R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03492 | 0.13 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.521 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zvětšení oken : 2,4*0,75*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 968096002R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.07 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zvětšení oken : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.22 |  |  |  |  | 42.6 | [5 empty] | DIL
40 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 6.2 | 18.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zesílení průvlaku : 12*0,25 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 970053200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.23 | 3.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zesílení průvlaku : 12*0,25 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 970054200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.8 | 5.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zesílení průvlaku : 12*0,25 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 3.49 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 3.608 | 6.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | zvětšení oken : 2,4*(1,6-0,75)*0,475*2 |  | 1.938 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 974031155R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.038 | 0.08 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.595 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | stavební výpomoci pro ZT a UT : 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.13 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.715 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pro zvětšení dveří na chodbu : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 978011111R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 5 % | m2 | 59.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.12 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.02 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 88.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.35 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající stěny : (7,25+8,525)*2*2,63 |  | 82.9765 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,0*1,97+0,8*1,97+2,4*1,6*2) |  | -11.226 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,1+2,05*2)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | část stěny s měněnými dveřmi na chodbě : 7,25*2,63 |  | 19.0675 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(0,8*1,97+1,0*1,97) |  | -3.546 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 978042103R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 30 mm, s omítkou | m2 | 1.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02148 | 0.03 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.291 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zvětšení oken : (2,4+0,75*2)*0,15*2 |  | 1.17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 972PC01 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 22 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.409 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stavební výpomoci pro ZT a UT - vel.200/100 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.25 | [5 empty] | DIL
50 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m | t | 3.4665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9385 | 3.25 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | 720PC01 | ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE + ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.38 | [5 empty] | DIL
52 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.08 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zvětšení oken : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 764PC-K01 | D+M Oplechování venkovního parapetu RŠ 260 mm dl.2400 mm - ocelový lakovaný plech,, barvu určí investor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle K-1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
55 | 766601216RT2 | Těsnění oken.spáry,ostění,PT-Z folie+ expan.páska, PT-Z folie š. 75 mm ; exp. páska tl. 4 mm, š.15 mm | m | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | zvětšení oken : (2,4+1,6*2)*2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 766601229RT2 | Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT-L folie š.75 mm;PP-L folie š.100mm+páska tl.4mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | zvětšení oken : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 766PCP01 | D+M Plastové okno trojkřídlé, otevíravé, sklopné, zaskleno čirým izolačním dvojsklem, barva bílá, vel. 2400x1600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle P1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 766PCP012 | D+M Parapetní deska plastová, dekor určí investor, 30 mm před stěnou, jloubka 300 mm, délka 2400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle P2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 766PCT01 | Dřevěné dveře vnitřní vel.1000x1970 mm L, jednokřídlové otočné, plné hladké s PO EW30 DP3-C, vč.obložkové zárubně do zdiva tl.250 mm , kování, cylindrického zámku a samozavírače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | barva dveří a zárubně - dub přírodní, dýhované, dokončené lakem | [24 empty] | POP
|  | Požární odolnost EW30 DP3-C | [24 empty] | POP
SPU
60 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | 767PC02 | D+M Ukotvení ocelových sloupků k podlaze | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 767PC03 | D+M Závitová tyč M16 dl. cca 350 mm včetně spojovacího materiálu (matky a podložky), pro ukotvení 2xUč220 k ŽB průvlaku | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zesílení průvlaku : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 767990010RAD | Ostatní atypické kovové prvky 50 - 100 kg/kus | kg | 306.6848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00105 | 0.32 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | ocelový sloupek + na svařování : ((2,63-0,22+0,06)*32,05+0,3*37,68)*3*1,13 |  | 306.6848 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 767990010RAE | Ostatní atypické kovové prvky 100 - 250 kg/kus | kg | 977.4862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00105 | 1.03 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | zesílení průvlaku + na svařování : (8,525*(2*29,4+37,68)+12*7,09*0,25*2)*1,13 |  | 977.4862 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.64 | [5 empty] | DIL
66 | 776981121RU1 | Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.28 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,0+0,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 776PC02 | D+M Systémová penetrace podkladu pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem | m2 | 68.282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.046 | 3.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nová podlaha m.č.422 : 61,8 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (8,525+7,25+0,37+0,22*2+0,22)*2*0,2-(1,0+0,8)*0,2+0,15*0,2*2*2 |  | 6.482 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 776PC03 | Příplatek za napojení stávajícího PVC na nové v prostoru dveří - chodba x místnost | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,0+0,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku | m2 | 68.282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.06 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | lepení k podkladu disperzním lepidlem | [24 empty] | POP
|  | nová podlaha m.č.422 : 61,8 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (8,525+7,25+0,37+0,22*2+0,22)*2*0,2-(1,0+0,8)*0,2+0,15*0,2*2*2 |  | 6.482 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 776PCD01 | DOD Podlahovina - zátěžové PVC v pásech tl.3,4 mm pro lepení k podkladu disperzním lepidlem | m2 | 68.282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | barva modrá | [24 empty] | POP
|  | odolnost proti opotřebení T/EN660-1/ | [24 empty] | POP
|  | oblast použití 34 /EN 685/ | [24 empty] | POP
|  | součinitel smykového tření min.0,5 | [24 empty] | POP
|  | nová podlaha m.č.422 : 61,8 |  | 61.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (8,525+7,25+0,37+0,22*2+0,22)*2*0,2-(1,0+0,8)*0,2+0,15*0,2*2*2 |  | 6.482 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 33.34 | [5 empty] | DIL
72 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 147.652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 10.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající stěny : (7,25+8,525)*2*2,63 |  | 82.9765 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,0*1,97+0,8*1,97+2,4*1,6*2) |  | -11.226 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,1+2,05*2)*0,15 |  | 0.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | část stěny s měněnými dveřmi na chodbě : 7,25*2,63 |  | 19.0675 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(0,8*1,97+1,0*1,97) |  | -3.546 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 149.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 4.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající stěny : (7,25+8,525)*2*2,63 |  | 82.9765 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,0*1,97+0,8*1,97+2,4*1,6*2) |  | -11.226 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,1+2,05*2)*0,15+(1,1+2,05*2)*0,15+(2,4+1,6*2)*0,275 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | část stěny s měněnými dveřmi na chodbě : 7,25*2,63 |  | 19.0675 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(0,8*1,97+1,0*1,97) |  | -3.546 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 149.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00029 | 0.04 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 15.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | strop m.č.422 : 29,8*2 |  | 59.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající stěny : (7,25+8,525)*2*2,63 |  | 82.9765 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(1,0*1,97+0,8*1,97+2,4*1,6*2) |  | -11.226 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet ostění : (1,1+2,05*2)*0,15+(1,1+2,05*2)*0,15+(2,4+1,6*2)*0,275 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | část stěny s měněnými dveřmi na chodbě : 7,25*2,63 |  | 19.0675 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : -(0,8*1,97+1,0*1,97) |  | -3.546 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 21.6101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1344 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | šachtová stěna ve 3.NP : (1,375+0,37*2)*2,63 |  | 5.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | šachtová stěna ve 4.NP : (1,375+0,37*2)*2,63 |  | 5.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | průvlak : 8,525*(0,25*2+0,3) |  | 6.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | sloup : (0,22*4+0,22*3)*(2,63-0,25) |  | 3.6652 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 210PC01 | D+M ELEKTROINSTALACE - viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
77 | M24PC01 | D+M Vzduchotechnika - viz.samostatný rozpočet | sou | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120.45 | [5 empty] | DIL
78 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 18.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.009 | 36.94 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
79 | 979011219R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 36.7714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.959 | 35.26 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
80 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 18.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 9.01 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
SPU
81 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 73.5427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | předpoklad 5 km | [24 empty] | POP
SPU
82 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 18.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.942 | 17.32 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
83 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva | t | 18.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
84 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 18.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.832 | 15.3 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [24 empty] | POP |  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
SPU
85 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m | t | 18.3857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 6.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu