## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč
Název | Hodnota A | Hodnota B
Akce | Otrokovice - revitalizace autobusového nádraží
Projekt | Zdravotní instalace | PDPS
Investor | Město Otrokovice
Z. č.
A. č.
Základní náklady
Dodávka a montáž | 0
Hodinové zůčtovací sazby | 0
Demontáže | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem |  | 0
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 20%
Základ a hodnota DPH 5% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců
721 - Vnitřní kanalizace | 0
722 - Vnitřní vodovod | 0
789 - HZS | 0
VÝKOPOVÉ PRÁCE JSOU ZAHRNUTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU
Vypracoval | Ing. Petr Dočkal
Kontroloval
Datum | Září 2021
Zpracovatel
CÚ | 2021
Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují DPH

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Cena | Cena celkem
721 - Vnitřní kanalizace
POTRUBÍ Z PVC V ZEMI
KG SYSTÉM
DN 100 | m | 3 |  | 0
DN 125 | m | 18 |  | 0
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
VODOU
DO DN 125 | m | 21 |  | 0
PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
V OBJEKTECH VÝŠKY
přes 6 do 12 m | % | 1.6 |  | 0
721 - Vnitřní kanalizace - celkem |  |  |  | 0
722 - Vnitřní vodovod
POTRUBÍ PE100 RS SDR11
32x3 | m | 8 |  | 0
TLAKOVÉ ZKOUŠKY
do DN 50 | m | 8 |  | 0
PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
do DN 80 | m | 8 |  | 0
POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ
D 32 tl. 30mm | m | 1 |  | 0
722 - Vnitřní vodovod - celkem |  |  |  | 0
789 - HZS
STAVEBNÍ PRÁCE
drobné práce | hod | 3 |  | 0
789 - HZS - celkem |  |  |  | 0