Senior C Otrokovice
Modernizace EPS dle platné legislativy

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

Dokumentace pro vydání stavebního povolení

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. (příloha č.12) ve znění dalších předpisů a vyhl. č. 62/2013 Sb. a 405/2017 Sb.

Objednatel:			Město Otrokovice

Se sídlem:								nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

- Zhotovitel:			POLSON SECURITY s.r.o.

- Sídlo společnosti: 	 		Březnice č.p. 366, 760 01  Zlín

Místo stavby:							Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

A  Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:		Senior C Otrokovice - Modernizace EPS dle platné legislativy

b) místo stavby:							Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

adresa: 										Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

kraj:											Zlínský kraj

číslo popisné:								tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice

katastrální území:						Otrokovice [716731]

parcelní čísla pozemků:					st. 3380

c) předmět projektové dokumentace:

V rámci udržovacích prací budou řešeny nové rozvody a rozšíření stávajícího systému elektronické požární signalizace (EPS) a instalace nového systému evakuačního rozhlasu (ER) v objektu ,,Senior C Otrokovice, ulice, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice“. Dále dojde rozšíření systému detekce kouře/požáru (EPS) o nové požární detektory, doplnění dokumentace zdolávání požáru (ZDP), instalaci obslužného pole požární ochrany (OPPO) a klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), včetně všech navazujících prací. Jedná se zejména o modernizaci/úpravy/výměnu daného zařízení, které je v zastaralém stavu a nevyhovuje aktuálním legislativním požadavkům. Nejedná se o zásah do nosných stavebních konstrukcí ani změnu stávající vnitřní dispozice. Nová ústředna EPS bude umístěna v samostatném rozvaděči s min. požární odolností 30 min., vč. instalace detekce kouře. Nové rozvody budou řešeny pod stropem stávajících místností a budou ukončeny koncovými prvky. Veškeré práce budou probíhat pouze uvnitř daného objektu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

název firmy:								Město Otrokovice

sídlo:											nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

IČO:											00284301

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

název firmy:								POLSON SECURITY, s.r.o.

sídlo:	     										Březnice č.p. 366, 760 01  Zlín

zastoupen:									Ing. David Polášek, jednatel

IČO:											02697157

DIČ:		     									CZ02697157

Telefon:										739 588 784

E-mail:										polasek@polsonsecurity.cz

Zodpovědný projektant:					Ing. David Polášek

autorizovaný technik ČKAIT č. 	1302446

Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace:

Architektonicko stavební řešení:				Ing. Roman Mikulička

Elektro - slaboproudé instalace:		Ing. David Polášek				ČKAIT č. 1302446

Požárně bezpečnostní řešení:		Ing. Zbyněk Pospíšil 			ČKAIT č. 1302013

Náklady stavby:									Ing. Alena Hejmalová

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty

Členění projektové dokumentace

A - Průvodní zpráva

B - Souhrnná technická zpráva

C - Situační výkresy

D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Elektrická požární signalizace (EPS)

D.1.4.2 Evakuační rozhlas (ER)

E - Dokladová část

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka objektu 7.2.,8.2., a 9.2.2023

- Pořízení fotodokumentace

- Stavební půdorysy září 2008, JaP architects s.r.o.

- Požárně bezpečnostní řešení 02/2023, Ing. Zbyněk Pospíšil

- Zpráva o pravidelné revizi a kontrole provozuschopnosti elektrické požární signalizace  (pravidelná roční revize) z 19.10.2022, Libor Odstrčil - System plus Zlín, s.r.o.