## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Obnova soustavy veřejného osvětlení města Otrokovice“ | [6 empty] | Příloha č. 8
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M3 | 1 | Úsek č. 101 | 11 |  |  | 0
M3 |  | Úsek č. 201 | 24 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 301 | 4 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 401-403 | 62 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 501 | 23 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 601-605 | 140 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 701 | 16 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 801-803 | 90 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 901-903 | 79 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1001 | 19 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 1101 | 3 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1201-1202 | 33 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1301 | 20 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1401-1402 | 36 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1501 | 15 |  |  | 0
P4 |  | Úsek č. 1601 | 11 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1701 | 7 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1801 | 6 |  |  | 0
P3 |  | Úsek č. 1901 | 19 |  |  | 0
C4 |  | Úsek č. 2001 | 6 |  |  | 0
M5 |  | Úsek č. 2101 | 8 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 2201 | 4 |  |  | 0
M4 |  | Úsek č. 2301 | 2 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 638 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4129.85
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 49472
Podpis oprávněné osoby: