## List1
Akce:ZŠ TGM 105A
Uvedené ceny jsou bez DPH
Dodávka | Jedn. | Počet | dodávka |  | montáž
|  |  | jedn. | celk. | jedn. | celk. | pozn.
Svítidla
McLED Office 6060, 40W, 4000K | ks | 3 | 1100 | 3300 | 300 | 900
Sada k přisazení LED panelů Office | ks | 3 | 85.3 | 255.9 | 100 | 300
Nástěnné nouzové svítidlo se symboly Shield P, 1W, IP65, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, svítící při výpadku/trvale | ks | 1 | 1082 | 1082 | 300 | 300
Drobný materiál (hmoždiny, šrouby….) | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 500 | 500
Vypínače a zásuvky
Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, bezšroubový | ks | 2 | 98.6 | 197.2 | 90 | 180
Zás. jednonásobná, s clonkami, bílá/bílá, bezšroubová | ks | 14 | 121.6 | 1702.4 | 110 | 1540
Maska datová+keystone RJ45 | ks | 3 | 145 | 435 | 90 | 270
Rámeček jednonásobný, bílá/bílá | ks | 4 | 35.6 | 142.4 | 25 | 100
Rámeček pětinásobný, pro vodor. i svislou montáž, bílá/bílá | ks | 3 | 145 | 435 | 85 | 255
Kryt jednoduchý, bílá/bílá | ks | 2 | 46.9 | 93.8 | 35 | 70
Drobný materiál | kpl | 1 | 1000 | 1000 | 500 | 500
Krabice
Krabice KP68/D KA | ks | 19 | 11.5 | 218.5 | 50 | 950
Sádra stavební 30kg | ks | 1 | 380 | 380 | 500 | 500
Kabely
CYKY-J 3x1,5 | m | 100 | 12,8 | 1280 | 35 | 3500
CYKY-O 3x1,5 | m | 10 | 12,8 | 128 | 35
CYKY-J 3x2,5 | m | 100 | 21,8 | 2180 | 35 | 3500
KABEL SXKD-5E-UTP-PE VENKOVNI 305M CERNY | m | 100 | 10,5 | 1050 | 35 | 3500
CYA6 ZŽ | m | 50 | 19,8 | 990 | 35 | 1750
Rozváděče
ROZVODNICE POD OMITKU KLV-12UPS-F | ks | 1 | 790 | 790 | 1200 | 1200
PROUDOVY CHRANIC PF7-25/2/003-A | ks | 1 | 1170 | 1170 | 450 | 450
Jistič PL7-B6/1 | ks | 1 | 167 | 167 | 450 | 450
Drobný materiál (svorkovnice, izolační pásky, šrouby…) | kpl | 1 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000
Úložný materiál
Chránička Energy 20 | m | 25 | 23,7 | 592.5 | 20 | 500
Sekáni šlicu do hl. 50mm, š.50mm | m | 25 | - | - | 105 | 2625
Flexibilní protipožární pěna Hilti | ks | 1 | 2100 | 2100 | 1000 | 1000
Drobný materiál | kpl | 1 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000
Režijní náklady, revize
Dopravní náklady | kpl | 1 | - | - | 1200 | 1200
Manipulace s materiálem | kpl | 1 | - | - | 2000 | 2000
Revize elektroinstalace | ks | 1 | - | - | 1800 | 1800
Celkem bez DPH |  |  |  | 23689.7 |  | 31840
Celkem s 21%DPH |  |  |  | 28664.537 |  | 38526.4