- PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

- P R O T O K O L  č. ZŠ-M-02/2024

Vypracovaný ve Popovicích dne:  16.4.2024

- Stavba:	ZŠ Mánesova-Odborné učebny

- 2. ETAPA

- Místo stavby: 		Otrokovice

- Investor:		město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502

- Stupeň:		Dokumentace pro výběr zhotovitele

Složení komise:

Členové :	Předseda komise:

Jaroslav Pavelka		…………….……………

profese stavební		podpis

Bc. Radovan Kavka		…………….……………

profese elektro		podpis

Ing. Drahomír Janeček	………….………………

investor 				podpis

Podklady:

- Souhrnná technická zpráva

- Stavební výkresy objektů

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z1+Z2

- TNI 33 2000-5-51

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

- ČSN 33 2000-7-701 ed. 2

-ČSN 33 2130 ed.3

- ČSN EN 50110-1 ed. 3

Přílohy:

1. Tabulka - URČENÍ PROSTORŮ PODLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

- ÚVOD

- Tento protokol o určení vnějších vlivů byl vypracován v souvislosti se zpracováním projektu na akci „ZŠ Mánesova- Odborné učebny“. Náplní provozu je výuka dětí a zázemí pro zaměstnance.

- POPIS PROCESU A ZAŘÍZENÍ

Jedná se o stavební úpravy stávajícího prostorů kabinetů 202A, 204 a učeben 108, 202.

Připojení k elektrické síti bude provedeno ze stávajícího rozváděče typu RS, který je umístěn na chodbě.

- ROZHODNUTÍ O STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Stanovené vnější vlivy jsou shrnuty v tabulce - Příloha č. 1 - URČENÍ PROSTORŮ PODLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ.

Pro umyvadlové prostory bude dodržena ČSN 33 2000-7-701, ed.2 a ČSN 33 2130.

- STANOVENÍ PROSTORŮ Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM

Posuzované prostory jsou stanoveny ve smyslu ČSN 332000-5-51, ed. 3, Z1+Z2 a ČSN 332000-4-41, ed. 3.

- ZDŮVODNĚNÍ

Prostředí bylo určeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN 33 2000-5-51, ed. 3, Z1+Z2 a dalších předpisů ČSN a TNI.

- ZÁVĚR

Prostředí stanovené v tomto protokolu musí být během zkušebního provozu prověřováno a před uvedením do trvalého provozu musí být protokol o prostředí potvrzen, nebo opraven provozovatelem objektu. Při změnách technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek musí být určeno prostředí znovu a překontrolováno, zda elektrické zařízení změněným podmínkám vyhovuje. Tento protokol musí být prostudován a podepsán všemi členy komise, bez podpisů všech členů komise je tento dokument neplatný.