**PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

1.ČÁST

1) Prohlídka v rámci předání staveniště, vyměření stavby

2) Prohlídka přeložky kabelů Zlinnet

3) Prohlídka ochrany stáv.sítí

4) Prohlídka kabelů VO

5) Prohlídky pláně, včetně případného opatření zvýšení únosnosti podloží

6) Prohlídka obrub před pokládkou konstrukčních vrstev

7) Prohlídka po provedení konstrukcí a obrusné vrstvy

8) Prohlídka zpomalovacího prahu

9) Prohlídka VO

10) Prohlídka kontejnerových zástěn

11) Prohlídka navazujících a vegetačních úprav

12) Kolaudační, závěrečná, prohlídka stavby

2.ČÁST

1) Prohlídka v rámci předání staveniště, vyměření stavby

2) Prohlídka kabelů VO

3) Prohlídky pláně, včetně případného opatření zvýšení únosnosti podloží

4) Prohlídka obrub před pokládkou konstrukčních vrstev

5) Prohlídka po provedení konstrukcí a obrusné vrstvy

6) Prohlídka VO

7) Prohlídka mobuliáře

8) Prohlídka navazujících a vegetačních úprav

9) Kolaudační, závěrečná, prohlídka stavby

3.ČÁST

1) Prohlídka v rámci předání staveniště, vyměření stavby

2) Prohlídka ochrany stáv.sítí VO

3) Prohlídky pláně, včetně případného opatření zvýšení únosnosti podloží

4) Prohlídka obrub před pokládkou konstrukčních vrstev

5) Prohlídka po provedení konstrukcí a obrusné vrstvy

6) Prohlídka zpomalovacího prahu

7) Prohlídka VO

8) Prohlídka navazujících a vegetačních úprav

9) Kolaudační, závěrečná, prohlídka stavby

Zlín, 9.2020 Marcela Sedlářová